## 配电室报价参数
| 配电室施工报价报价表 | [6 empty] | 单位：万元
序号 | 物质名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 高压进线柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |  |  | AH1 | 已经采购，报安装价格
2 | 低残压母线保护及PT柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |  |  | AH2 | 已经采购，报安装价格
3 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 9 |  |  | AH3、AH6-AH13 | 已经采购，报安装价格
4 | 高压进线柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |  |  | BH1 | 已经采购，报安装价格
5 | 低残压母线保护及PT柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |  |  | BH2 | 已经采购，报安装价格
6 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |  |  | BH3 | 已经采购，报安装价格
7 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 5 |  |  | BH4-BH8 | 已经采购，报安装价格
8 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |  |  | BH9 | 已经采购，报安装价格
9 | 直流屏 | 100AH | 台 | 1 |  |  |  | 已经采购，报安装价格
10 | 低压进线柜 | GCS | 台 | 1 |  |  | AA1 | 已经采购，报安装价格
11 | 低压电容柜 | GCS | 台 | 2 |  |  | AA2-AA3 | 已经采购，报安装价格
12 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 |  |  | AA4 | 已经采购，报安装价格
13 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 |  |  | AA5 | 已经采购，报安装价格
14 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 |  |  | AA6 | 已经采购，报安装价格
15 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 |  |  | AA7 | 已经采购，报安装价格
16 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 |  |  | AA8 | 已经采购，报安装价格
17 | 变压器 | SCB10-2500/10 | 台 | 1 |  |  |  | 已经采购，报安装价格
18 | 控制电缆 | 6*2.5 | 米 | 500
19 | 变压器至低压进线柜连接 | 安装含铜排 | 套 | 1
| 软启动柜 | CMV-250/10-G-AY | 台 | 2 |  |  |  | 已经采购，报安装价格
| 软启动柜 | CMV-315/10-G-AY | 台 | 1 |  |  |  | 已经采购，报安装价格
| 软启动柜 | CMV-800/10-G-AY | 台 | 1 |  |  |  | 已经采购，报安装价格
| 智能运维管理系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 已经采购，报安装价格
| 照明系统 | 列清单 | 项 | 1
| 降温系统 | 列清单 | 项 | 1
| 地平制作 | 陶瓷静电地板，按平方 | 平方 | 约500
| 开关柜基础 | 按吨报价 | 吨 | 按实结算
20 | 人工费、辅助材料、税金等费用
小计
材 料 表
序号 | 物质名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 |  |  | 备注
1 | 桥架托架及立柱 | 按图纸报吨价 | 吨 | 按实结算 |  |  | 包括基础
2 | 镂空电缆桥架 | 规格1米*200、厚度mm | 米 | 200
3 | 高压电缆 | YJV-1*500 10kv品牌：江苏上上电缆、江南电缆、远东电缆 | 米 | 约2400 |  |  | 施工方提供准确长度 | 标注报价品牌
4 | 人工费、辅助材料、税金等费用 |  | 项 | 1
小计
总计
备注：未标注材料均有施工提供。