## Sheet1 (2)
安阳岷山有色金属有限公司消防改造工程量
序号 | 编号 |  | 厂房名称 | 面积 | 结构形式 | 层数 | 等级 | 单价 | 合计 | 备注
|  |  |  | m2 |  |  |  | 元/m2 | 元
1 | A01楼 |  | 专家楼 | 9307.74 | 框架结构 | 6 | 戊类
2 | A02平房 |  | 专家楼厢西房 | 194 | 砖混结构 | 1 | 戊类
3 | A03平房 |  | 专家楼厢东房 | 254 | 砖混结构 | 1 | 戊类
4 | B01楼 |  | 办公楼3F | 2317.5 | 砖混结构 | 3 | 戊类
5 | B02楼 |  | 大化验室2F | 507 | 砖混结构 | 2 | 戊类
6 | B03楼 |  | 小餐厅2F | 495 | 砖混结构 | 2 | 戊类
7 | B04楼 |  | 男宿舍楼3F | 789.3 | 砖混结构 | 3 | 戊类
8 | B05楼 |  | 女宿舍楼3F | 789.3 | 砖混结构 | 3 | 戊类
9 | B10厂房 |  | 2#合金车间 | 1300 | 门式轻钢 | 1 | 戊类
10 | B15厂房 |  | 金银车间 | 930 | 砖混结构 | 1 | 戊类
11 | B19厂房 |  | 南电解车间 | 4400 | 排架结构 | 1 | 戊类
12 | B29厂房 |  | 电积锌车间 | 2862 | 门式轻钢 | 1 | 戊类
13 | B33厂房 |  | 中试厂房 | 3398 | 门式轻钢 | 1 | 戊类
14 | C01厂房 |  | 制氧车间 | 1982 | 混合结构 | 2 | 乙类
15 | C02厂房 |  | 化学水处理车间 | 399.96 | 混合结构 | 1 | 戊类
16 | C03厂房 |  | 制氧站办公室 | 281.4 | 砖混结构 | 1 | 戊类
17 | C04厂房 |  | 化学水处理车间 | 542 | 门式轻钢 | 1 | 戊类
18 | C06 |  | 压滤车间 | 350.1 | 框架结构 | 2 | 戊类
19 | C11厂房 |  | 4#备料车间 | 8320 | 框架结构 | 1 | 戊类
20 | D01厂房 |  | 余热发电车间 | 1055.95 | 框架结构 | 2 | 丁类
21 | D02、D03厂房 |  | 污酸污水车间 | 1728.9 | 轻钢结构 | 2 | 戊类
22 | D06厂房 |  | 卫生收尘风机房 | 243.96 | 混合结构 | 1 | 戊类
23 | 富氧底吹车间 | D09厂房 | 底吹炉主跨 | 1368 | 框架结构 | 3 | 戊类
24 |  |  | 底吹炉附跨 |  | 框架结构 | 6 | 戊类
25 |  | D10厂房 | 还原炉附跨 | 204.84 | 框架结构 | 5 | 戊类
26 |  | D11厂房 | 烟化锅炉附房 | 1059.97 | 框架结构 | 3 | 戊类
27 |  |  | 烟化锅炉房 |  | 框架结构 | 2 | 戊类
28 |  |  | 烟化炉大厅 |  | 框架结构 | 1 | 戊类
29 | D13厂房 |  | 富氧底吹空压机房 | 458.08 | 混合结构 | 1 | 戊类
30 | D14、D15厂房 |  | 烟化脱硫车间 | 3377.5 | 混合结构 | 2 | 戊类
31 | D17 |  | 还原溶剂仓厂房 | 880 | 框架结构 | 2 | 丙类
32 | D18厂房 |  | 生产办公楼 | 1966 | 钢框架 | 5 | 戊类
33 | D21厂房 |  | 制酸综合楼 | 396 | 框架结构 | 2 | 戊类
34 | D22 |  | 二氧化硫风机房 | 381.75 | 混合结构 | 1 | 戊类
35 | D26厂房 |  | 北电解车间 | 9151 | 排架结构 | 1 | 戊类
36 | D27 |  | 粉煤车间 | 672.87 | 轻钢结构 | 5 | 乙类
37 | D27-1 |  | 配电室厂房 | 169.74 | 框架结构 | 2 | 乙类
38 | D28厂房 |  | 1#备料车间 | 7142.1 | 框架+轻钢 | 1 | 戊类
39 | E01厂房 |  | 电池拆解厂房 | 6958.63 | 门式轻钢 | 1 | 戊类
40 | E02厂房 |  | 烟酸厂房 | 677.12 | 框架结构 | 3 | 丁类
41 | E03厂房 |  | 电酸制程厂房 | 2350.8 | 框架结构 | 5 | 丁类
| 合 计 |  |  | 79662.51
报价说明：
1、每月一次现场检测一次并出具报告，包括水泵启动、试水、试压、报警联动，排烟启动等
2、如遇有故障，甲方随叫随到，2小时到现场，24小时解决问题。
3、自然损坏由维保单位免费维修，。
4、。