| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(配件） | 工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出风、回风口清洗 | 套 |  |  |  |
| 2 | 风机盘管清洗 | 台 |  |  |  |
| 3 | 风机盘管过滤器清洗 | 个 |  |  |  |
| 4 | 更换风盘电机 | 台 |  |  |  |
| 5 | 更换风盘电容 | 个 |  |  |  |
| 6 | 更换液晶调速开关 | 个 |  |  |  |
| 7 | 更换风盘供、回水阀门 | 个 |  |  |  |
| 8 | 更换风盘过滤器 | 个 |  |  |  |
| 9 | 漏水（冷凝水） | 处 |  |  |  |
| 10 | 主机检测 | 系统 |  |  |  |
| 11 | 系统查漏 | 系统 |  |  |  |
| 12 | 主机高、低压力开关 | 个 |  |  |  |
| 13 | 单向阀 | 个 |  |  |  |
| 14 | 过滤器 | 个 |  |  |  |
| 15 | 膨胀阀 | 个 |  |  |  |
| 16 | 主机四通阀 | 系统 |  |  |  |
| 17 | 主机系统补漏 | 处 |  |  |  |
| 18 | 主机加氟 | KG |  |  |  |
| 19 | 主机氟系统清洗 | 套 |  |  |  |
| 20 | 冷凝器清洗 | 套 |  |  |  |
| 21 | 冷凝器风机电机维修 | 台 |  |  |  |
| 22 | 冷凝器风机电机更换 | 台 |  |  |  |
| 23 | 更换压缩机 | 台 |  |  |  |
| 28 | 电器部件 | 个 |  |  | 单价100元以内的零部件，中标方给与免费更换，超出100元的零部件报甲方同意后方可更换。 |
| 29 | 传感器 | 个 |  |  |  |
| 30 | 流量开关 | 个 |  |  |  |
| 31 | 氮气 | 瓶 |  |  |  |
| 32 | 税率 | 3% | 税率3% |  |  |
| 备注：1、此报价包含税金。2、以上报价不含吊顶拆装费用。 |  |  |  |  |  |