| 报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价（单位：元） | 合计价格 |
| 1 | 设计费用 | 次 | 1 |  |  |
| 2 | 监理费用 | 次 | 1 |  |  |
| 3 | 调压箱、调压装置，500m3\h | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 流量计。DN100,500m3\h | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 调压器 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | CPU控制阀 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 压力仪表 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 电磁切断阀，DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 焊接法兰阀门，DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 塑料管，DN90 | m | 40 |  |  |
| 11 | 钢管（次高压），DN100 | m | 35 |  |  |
| 12 | 钢管（中低压），DN100 | m | 150 |  |  |
| 13 | 套管 | m | 5 |  |  |
| 14 | 钢支架 | t | 0.135 |  |  |
| 15 | 警示带（示踪带） | m | 84 |  |  |
| 16 | 挖土 | M3 | 62 |  |  |
| 17 | 回填 | M3 | 62 |  |  |
| 18 | X射线探伤 | 张 | 1 |  |  |
| 19 | 防雷装置 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 税率 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |