- 报价清单：本项目包工包料。单价里包含但不限于人工费、材料费、机械费、辅材费、税费、保险、安全措施费、工具、耗材费等。

| 序号 | 标的名称 | 要 求 | 单价 元/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 油漆品牌限定为佐敦牌环氧油漆，手工除锈，环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中间漆一遍，丙烯酸面漆一遍。 |  |
| 2 | 铁锈固化剂 | 用于腐蚀严重的地方，铁锈不好去除的地方，如电锌和制酸 |  |
|  | 合 计 | 大写：XXX圆整，含增值税9%，专用发票 |  |

单位名称（盖章）：                                  联系人及电话：

日期：2022年3月   日

说明：

- 本项目没有预付款，分车间付款，完工验收合格后付结算款的90%，质保金10%，壹年后验收无问题无息付清余款。

- 报价含税9%增值税，如是其它税率请注明。

- 高空需持证上岗，不得聘用中高风险疫情地区人员，不得聘用60岁以上施工人员。